COMUNA MATCA

JUDEŢUL GALAŢI

LARGIRE ALEI CENTRU COLECTARE

COM. MATCA, JUD. GALATI

FAZA: AVIZARE APM GALATI

15/2017

-2017-

INVESTIŢIA: „ LARGIRE ALEI CENTRU COLECTARE COM. MATCA

JUD. GALATI”

AMPLASAMENT:	Judeţul Galaţi, comuna MATCA

PROIECT NR.:    	15 / 2017

FAZA:			AVIZARE

BENEFICIAR:		COMUNA MATCA

PROIECTANT:		PFA VASLUIANU DANIEL

TABEL DE RESPONSABILITǍŢI

SEF PROIECT:			ING. VASLUIANU DANIEL

PROIECTANT: 			ING. VASLUIANU DANIEL

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE

- Foaia de gardǎ

- Borderou piese scrise + piese desenate

- Memoriu de prezentare

B. PIESE desenate

- Plan de amplasare in zona – plansa Az

- Plan de situaţie – plansa D0

- Profil transversal – plansa D1

MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea obiectivului de investiţii: „ Largire alei centru colectare,

com. Matca, judeţul Galaţi”.

II.      Titularul investiţiei: Com. Matca, jud. Galati.

-Adresa: Com. Matca, jud. Galati; cod postal 807185

-Tel./Fax: 0236.860004/0236.860003

-e-mail: primaria_matca@yahoo.com ;

-Persoana de contact: Primar Costea Nelu

III. Descrierea proiectului

Comuna Matca este situata in partea de Nord –Vest  a judetului Galati si este intersectata de drumurile judetene DJ251 si DJ251A.

Lucrǎrile proiectate urmǎresc traseul existent al aleilor de acces existente in centrul de colectare a legumelor si fructelor din com. Matca, nefiind necesare lucrǎri de demolǎri de construcţii sau de reţele edilitare existente şi nu sunt afectate suprafeţe de teren din proprietatea privatǎ sau de stat.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect au, conform temei de proiectare, urmatoarele caracteristici:

-Largire alei acces auto (Sistem rutier conform plansa): S=1997.0 ml

-Strat uzura din beton asfaltic BAPC16: S tot.=6400 mp (Inclusiv imbracaminte asfaltica existenta).

Suprafata pe care se executa lucrarile proiectate se prezinta astfel :

- Largire alei in incinta centrului de colectare legume - fructe: S=1997 mp.

Din punct de vedere juridic, terenul pe care urmează a fi executate lucrǎrile proiectate aparţine domeniului public.

Situaţia existentă a utilităţilor

În zona amplasamentului există următoarele utilităţi:

- reţea electrică de medie şi joasă tensiune;

Materialele folosite la realizarea lucrarilor proiectate sunt agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum si conform legislaţiei si standardelor

naţionale armonizate cu legislaţia UE. Aceste materiale sunt în concordantă cu prevederile Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Justificarea necesitatii proiectului:

Prin grija autoritatii locale s-au realizat lucrari de amenajare a accesului auto in incinta centrului de colectare a recoltelor de legume si fructe in com. Matca.

Urmare a cresterii substantiale a activitatii comerciale din ultimii ani se constata insuficienta spatiilor adecvate necesare accesului auto necesar.

Forme fizice ale proiectului:

Se vor anexa plan de situatie si profiluri transversale tip.

Profil-capacitati de productie – Nu este cazul;

Instalatii – fluxuri tehnologice: Nu este cazul;

Procese de productie proiectate: Nu este cazul;

Materii prime, energie si combustibili folositi:

-Materii prime:

In cadrul proiectului se vor utiliza:

-Apa tehnologica (in vederea activitatilor de compactare a straturilor rutiere si prevenire a emisiilor de praf datorate traficului auto) in cantitate totala de 197.5 mc; aceasta resursa va fi asigurata de catre constructor prin sursele proprii si utilizata prin intermediul autocisternelor dotate cu dispozitive de stropire.

-Mixturi asfaltice diferite in cantitate totala de 838.9 to;

-Lidonit (agregate din zgura de otelarie)in cantitate de 340.7 mc;

-Material lemnos divers (scandura, dulapi etc.)

-Materiale marunte diverse (cuie, sarma, distantiere din material plastic etc.).

Toate materialele prezentate vor fi asigurate de la producatori/distribuitori autorizati.

-Energia electrica necesara desfasurarii diverselor activitati specifice lucrarilor va fi asigurata de generatoare (grupuri electrogene);

-Combustibilul folosit va fi motorina, in vederea asigurarii functionarii utilajelor necesare si a mijloacelor de transport.

Racordarea la utilitati: Nu este cazul.

Refacerea amplasamentului in zona executiei investitiei

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului.

Cai noi de acces – schimbare cai de acces: Nu este cazul

Tehnologii de executie:

Lucrari la sistemul rutier:

In vederea executarii lucrarilor propuse se vor realiza urmatoarele etape:

-Sapatura mecanica in vederea recuperarii materialului pietros existent (balast de rau ce va fi refolosit) precum si atingerea cotelor de nivel necesare;

-Executia stratului din Lidonit in grosime de 12 cm.;

-Curatarea si amorsarea suprafetei cu emulsie cationica in vederea asternerii stratului de binder BADPC20 in grosime de 5 cm.

-Asternerea stratului de legatura BADPC20;

-Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BAPC16 in grosime de 4 cm. pe toata suprafata (existenta si proiectata);

Relatia cu alte proiecte:

Nu este cazul.

Alternative luate in considerare:

Avand in vedere sistemul rutier al aleilor existente, nu au fost prevazute alternative in vederea realizarii investitiei.

Activitati ce pot aparea urmare a proiectului: Nu este cazul;

Alte autorizatii necesare pentru proiect:

Beneficiarul va prezenta CU impreuna cu avizele necesare.

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Prin realizarea acestei investitii impactul asupra mediului va fi pozitiv, concretizat prin reducerea substantiala a  emisiilor de praf, a consumului mediu de carburanti si lubrifianti, a poluarii fonice etc.

Lucrarile de executie a proiectului nu vor afecta spatii verzi si nu se vor executa taieri de arbori, intrucat lucrarile se desfasoara pe amplasamentul existent al centrului de colectare a legumelor/fructelor din com. Matca.

- Surse de poluanti.

- Protecţia calitatii apelor:

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului “Largire alei centru colectare, com. Matca, judeţul Galaţi” nu afectează în nici un fel calitatea apelor, neexistând surse de poluanţi pentru ape şi concentraţii de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate.

- În timpul execuției lucrărilor se vor lua urmatoarele măsuri:

- Se vor amenaja closete uscate cu două cabine amplasate la 100 m de orice curs de apă;

- Se va elimina pericolul poluării apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale și substanțe cu potențial poluant;

In timpul exploatării obiectivului de investiție: pe perioada exploatării se execută lucrări de întreținere cu aceleași prevederi de la punctul anterior.

- Protecţia calitatii  aerului:

Sursele de poluare a aerului vor consta in emisiile de gaze de esapament ale utilajelor de constructii si ale autovehiculelor de transport.

Astfel, se vor transporta 839 tone beton asfaltic la 10 km., 760.5 tone pamant la 10 km., 680.6 to lidonit la 100 Km.

Aceste date pot fi folosite in vederea calculului emisiilor de noxe, conform caracteristicilor tehnice oferite de producatorul autobasculantelor folosite.

Utilajele folosite preponderent vor fi:

-Repartizator mixturi asfaltice: N=44.3 ore;

-Cilindri compactori: N=226.8 ore;

-Autogreder: N=10 ore.

-Buldoexcavator: N=38 ore.

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante de la acestea.

Procesul tehnologic necesar cilindarii mecanice a straturilor rutiere (strat de fundatie si strat de baza) implica stropirea mecanizata in vederea asigurarii umiditatii optime de compactare; astfel, posibilitatea emisiilor de praf sau/si alte substante pulverulente este, practic, extrem de redusa.

In cadrul proiectului prezentat se vor amenaja spatii adecvate, pentru depozitarea substantelor ce pot prezenta potential de poluare a apelor si aerului.  Se va avea in vedere o deosebita atentie pentru prevenirea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianti etc.

Astfel, se va acorda importanta verificarii si, acolo unde este cazul, remedierii sau inlocuirii pieselor ce asigura etanseitatea sistemelor auto ce folosesc lubrifianti si combustibil (ulei motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic, motorina).

- Protecţia împotriva zgomotului:

Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita amplasamentului obiectivului şi la cel mai apropiat receptor  sunt sub limitele impuse, conform specificatiilor tehnice ale producatorului utilajelor folosite in derularea proiectului.

Utilajele folosite in procesul tehnologic vor fi de noua generatie, astfel respectandu-se normele in vigoare referitoare la poluarea fonica.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

In cadrul proiectului nu sunt surse de radiatii.

- Protectia solului şi subsolului:

În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri atât pe timpul execuției lucrărilor de executie, cât și ulterior în perioada de exploatare:

- Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta vecinătățile, pe platforme amenajate corespunzator;

- Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru;

- Se va realiza platforma aleilor astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale;

- Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar;

- Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise;

- Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest scop;

- Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu aparțin zonei de lucru;

- Se vor incheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării eliminării, tratării și depozitării finale a deșeurilor;

- Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;

Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din zonă a deșeului nereciclabil și a celui menajer.

După terminarea lucrarilor proiectate se vor înlătura resturile de material de construcţie  rămase, refăcându-se spaţiile verzi eventual afectate în timpul lucrărilor.

Avand in vedere posibilitatea calcularii exacte a cantitatilor de material necesare realizarii investitiei, exista un risc minim de abandonare a surplusului de resurse necesare (lidonit, mixturi asfaltice etc.); astfel, riscul poluarii cauzate de materialele utilizate in perioada de executie este practic inexistent.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Activităţile in cadrul obiectivului nu vor afecta ecosistemele acvatice sau  terestre.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

În urma executării lucrărilor zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea căilor de comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzător necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului de zgomot. Lucrările propuse satisfac reglementările naţionale de mediu (Legea 137/1995 privind protecţia mediului; ORD. 860/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul mediului.

- Gospodarirea deseurilor:

Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din zonă a deșeului nereciclabil și a celui menajer.

Deseurile rezultate vor consta in principal in resturi metalice de mici dimensiuni (cuie, sarma etc.) precum si resturi de material lemnos ca urmare a derularii procesului tehnologic.

Se vor instala containere destinate fiecarui tip de deseu.

Acestea vor fi evacuate prin intermediul serviciului de salubritate local.

După terminarea lucrarilor proiectate se vor înlătura resturile de material de construcţie  rămase, refăcându-se spaţiile verzi afectate în timpul lucrărilor.

- Gospodarirea substantelor chimice periculoase:

In cadrul proiectului nu se vor folosi substante chimice periculoase.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Amplasarea, construcția și întreținerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului concretizat prin ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, consumarea de materiale de construcții, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cât și asupra atmosferei, faunei, vegetației, apei și solului.

La realizarea investitiei mentionate se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație (starea suprafeței de rulare, elemente geometrice în plan, declivități) care să permită circulația cu viteza cât mai uniformă diminuând astfel emisia de noxe.

Pentru diminuarea zgomotului și vibrațiilor din rularea autovehiculelor s-au luat măsuri privind obținerea unei planeități sporite și alegerea unei îmbrăcăminți rutiere din beton asfaltic.

- Justificarea incadrarii proiectului in prevederile altor normative nationale

Nu este cazul.

- Lucrari necesare organizarii de santier

Zona organizarii de santier se va stabili de comun acord intre constructor si beneficiar.

In cadrul organizarii de santier nu este necesara asigurarea de utilitati, nefiind propusa asigurarea conditiilor amplasarii unor spatii de cazare.

Apa folosita in procesul tehnologic necesar va fi asigurata prin tranportul cu autocisterne.

Avand in vedere amplitudinea redusa a lucrarilor necesare derularii  proiectului, zona organizarii de santier va reprezenta un spatiu  limitat necesar parcarii utilajelor si depozitarii materialelor necesare.

Utilajele necesare vor fi parcate pe aleile existenta in incinta centrului de colectare, astfel existand controlul asupra scurgerilor accidentale de combustibil/lubrifianti.

Marea majoritate a resurselor materiale necesare executiei proiectului vor fi utilizate in momentul livrarii pe santier, conform ciclului tehnologic.

Pentru asigurarea curentului electric necesar derularii lucrarilor de mica amploare (debitare materiale diverse, sudura electrica etc.) se va folosi un generator de curent monofazat de 5 KVA, avand combustil benzina, cu un consum mediu de 2.5 L/H.

Fiind un generator portabil, va fi utilizat in diversele zone ce il necesita.

Avand in vedere cantitatile reduse de combustibil necesar executiei lucrarilor anexe, nu se va amenaja un spatiu de depozitare pentru combustibil, acesta fiind asigurat zilnic, functie de necesitati.

Utilajele folosite ce au un consum mai mare de combustibil  vor fi alimentate cu  ajutorul autocisternelor special destinate.

In cadrul spatiului destinat organizarii de santier nu vor fi organizate spatii de cazare, avand in vedere numarul redus al personalului necesar.

Lucrarile fiind executate in mare parte mecanizat, numarul maxim al personalului implicat in derularea lucarilor nu va depasi 10 persoane.

Constructorul va asigura transportul zilnic catre si de la punctul de lucru al personalului necesar.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la terminarea lucrarilor

După terminarea lucrarilor proiectate se vor înlătura resturile de material de construcţie  rămase, refăcându-se spaţiile verzi afectate în timpul lucrărilor.

Intocmit:

Ing. D. Vasluianu